Złota, dnia 03.05.2022 r.

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

Dotyczy: Wymiana lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złota

Zamawiający działając na podstawie art. 135 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga aby spadek strumienia światła oprawy o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych był na poziomie L90B10 dla 100 000 godzin potwierdzonym badaniem 
LM-80 w temperaturach 55°C i 85°C wraz z prognozą TM-21-11.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, oprawę uliczną posiadającą trwałość źródła światła powyżej 100 000 godzin na poziomie L90 tj. potwierdzającą zachowanie 90% strumienia światła przez wszystkie diody przebadane w temperaturach 55o C i 85o C wg metody IES LM-80 wraz 
z prognozą wg wzoru Memorandum Technicznego TM-21-11 dla czasu powyżej 100 000 godzin?

Prosimy o dopuszczenie oprawy ulicznej z utrzymaniem/spadkiem strumienia źródła światła 
na poziomie L90 w czasie powyżej 100 000 godzin potwierdzonym badaniem LM-80 w temperaturach 55°C i 85°C wraz z prognozą TM-21-11 z podanym L90 w pozycji reported.

Zaproponowane rozwiązanie zapewnia porównywalnie wysoką trwałość źródeł światła co wymagany przez Zamawiającego poziom L90B10 i jest udokumentowane tymi samymi badaniami co wiarygodne 
dla Zamawiającego badania IES LM-80 we wskazanych przez metodę badań temperaturach 
55°C, 85°C i trzeciej dowolnej temperatury więc zapewni jakość wykonania przedmiotu zamówienia 
na porównywalnie wysokim poziomie względem postawionych w SWZ wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje oprawy uliczne posiadające trwałość strumienia światła powyżej 
100 000 godzin na poziomie minimum L90 w temperaturach badania 55°C i 85°C udokumentowaną przez raport z badania wg metod IES LM-80, przy czym w projekcji TM-21-11 utrzymanie strumienia 
na poziomie LM 90 musi zostać podane  jako „reported”.

Wraz z ofertą należy złożyć raport z badania LM 80  diód stosowanych w oferowanych oprawach ulicznych wraz z prognozami  wg Memorandum Technicznego TM-21-11 dla temperatury Ts (Tc) = 55o C 
i 85o C oraz trzeciej dowolnej  temperatury.